# Основна школа

# ''ДУШАН РАДОВИЋ''

# Ченејска 61, Нови Сад

# Број: 7/24-8

Датум: 20.07.2018. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  -   РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЈНОП – 7/24/2018

објављене 11.07.2018 на Порталу јавних набавки и интернет стрaници наручиоца

# dusan-radоvic.znanje.info

# У складу са чланом 63  став 1 Закона о јавним набавкама,због техничке грешке, врше се измене и допуне конкурсне документације у делу

# 5) ПОНУДА–ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АЗБЕСТНОГ КРОВА И УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ – Позиција 4.-ЛИМАРСКИ РАДОВИ – тачка 1. -  који гласи ;

| Opšivanje bočnih veza krovnih ravni objekta, krovnih ivica pocinkovanim čeličnim limom, razvijene širine (RŠ) do 50cm, debljine 0,55mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima vertikalno i horizontalno postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju i kontinuirati je sa krovnom paropropusnom-vodonepropusnom folijom. Nabavka i ugradnja paropropusna-vodonepropusne folije nije ukalkulisana u cenu opšivanja. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Faza I -Obračun po m1 | м1 | 160.50 |
| --- | --- | --- |

# '' МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ

| Opšivanje bočnih veza krovnih ravni objekta, krovnih ivica pocinkovanim čeličnim limom, razvijene širine (RŠ) do 50cm, debljine 0,55mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima vertikalno i horizontalno postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju i kontinuirati je sa krovnom paropropusnom-vodonepropusnom folijom. Nabavka i ugradnja paropropusna-vodonepropusne folije nije ukalkulisana u cenu opšivanja. U cenu ulazi montaža, demontaža i transport skele. Faza I -Obračun po m1 | м1 | 106.50 |
| --- | --- | --- |

Комисија  за спровођење поступка јавне набавке- ЈНОП -7/24/2018